## Slide 1: PROCÉDURE
P18. Dispositifs médicaux et prestations associées
Pharmacie :
Personnaliser l’en-tête
Principes :
Principe 17 : Location, vente et prestation associée à des dispositifs médicaux
SORTIE DU MATERIEL
Ou
L’officine assure le service et détient le DM
En cas de sous-traitance, établir un contrat et mettre en place des outils de suivi et de contact avec le prestataire
Sortie du DM : dans tous les cas, remettre la notice fabricant à l’usager
1
Si le DM est dispensé à l’officine :
Dispenser le DM en réalisant les vérifications, en donnant les explications pour un bon fonctionnement et un bon usage, et les règles de sécurité
S’assurer de la bonne compréhension de son utilisation
Si le DM est dispensé au domicile :
Prévoir la mise à disposition et l’accompagnement à domicile
Au moment de la livraison, dispenser le DM en réalisant les vérifications, en donnant les explications pour son bon fonctionnement et son bon usage, et les règles de sécurité
S’assurer de la bonne mise en place et de la bonne adaptation du DM à la personne et à son environnement
Traçabilité : tracer la sortie du DM et le démarrage de la location
2
E10. Fiche de vie du matériel de location
E23. Fichier de suivi du matériel loué
Ou
Soit l’officine assure le service avec l’aide d’un prestataire partenaire
Le pharmacien est le lien privilégié vers ces prestataires
L’officine assure le service mais ne détient pas le DM  Commander le DM
SUIVI DE LA PRESTATION
Suivi du patient
s’assurer de la bonne utilisation du DM par la patient
Suivi du matériel
3
4
Respect des périodes de location, des tarifs et des facturations
A intervalle régulier, s’assurer que le DM dont la location est arrivée à échéance a bien été récupéré
Maintenance du DM pendant la durée d’utilisation
Si besoin et/ou à la demande du patient ou de l’aidant : vérifier le bon état du DM et se conformer aux conseils de suivi et d’entretien fournis par le fabriquant.
Matério vigilance
M.13 Les vigilances à l'officine
RETOUR DU MATERIEL
Nettoyage & Décontamination
S’assurer de l’état du DM retourné et le remettre en état de fonctionnement
Suivre la procédure de nettoyage et de décontamination (cf notice)
L’entreposer dans un endroit dédié (le protéger si besoin)
Traçabilité
Tracer le retour du DM et la fin de la location
E10. Fiche de vie du matériel de location
E23. Fichier de suivi du matériel loué
Si le DM ne peut être nettoyé immédiatement, le stocker dans un endroit dédié pour le DM entrant, et l’étiqueter en précisant qu’il s’agit de DM sale
4
5

## Slide 2: PROCÉDURE
P18. Dispositifs médicaux et prestations associées
Pharmacie :
Personnaliser l’en-tête
Légende
Abréviations
      DP : Dossier Pharmaceutique
      LPP : Liste des Produits et Prestations remboursables de l’Assurance Maladie
Commentaires pour un bon usage
Numéro d’assistance 24h/24, 7J/7 :
      Dans le cadre des DM qui l’exigent (se référer à la LPP) : le numéro d’assistance 24h/24, 7J/7 est mis à disposition de la patientèle concernée et visible
      Le numéro est soit celui du prestataire auquel le pharmacien a délégué la prestation soit le numéro du pharmacien si le pharmacien fait seul
Traçabilité :
    Traçabilité de la vie du DM : une fiche de vie du dispositif médical jusqu'à sa sortie du parc de location et sa fin de vie (date, raison, mode d'élimination... ) doit être mise en place  se référer à l’outil « E10. Fiche de vie du matériel de location »
    Traçabilité de la location : pour s’assurer que le dispositif médical, qu’il appartienne à l’officine ou à un prestataire, a bien été récupéré et facturé : mettre en place un fichier de suivi des DM loué  se référer à l’outil « E23. Fichier de suivi du matériel loué »
Information du Conseil de l’Ordre:
Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l‘Ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu'ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu'avec les établissements de santé ou de protection sociale
Nettoyage / décontamination et élimination
Parmi les exigences relatives aux informations fournies avec le dispositif, et devant figurées dans la notice d'utilisation : si le dispositif est réutilisable, les informations relatives aux procédés appropriés pour permettre sa réutilisation, notamment le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et, s'il y a lieu, la méthode validée de stérilisation. Des informations sont fournies permettant de déterminer quand un dispositif ne devrait plus être réutilisé, comme par exemple les signes de dégradation matérielle ou le nombre maximal de réutilisations admissibles
Elimination : Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à favoriser leur élimination sûre et l'élimination sûre des déchets associés par l'utilisateur, le patient ou toute autre personne. À cet effet, les fabricants recensent et expérimentent des procédures et des mesures permettant une élimination sûre de leurs dispositifs après utilisation. Ces procédures sont décrites dans la notice d'utilisation.
Action à Réaliser
Point
de Vigilance
Procédé
Non Détaillé
Enregistrement (traçabilité)
à effectuer
Contrôles annuels et matériovigilance :
Contrôles annuels : pour certains DM de location (aérosols par exemple) une vérification externe annuelle par un organisme agréé est nécessaire. Le résultat de ces contrôles est consigné (dans un classeur ou dossier dédié) et conservé (à minima jusqu’à la fin de vie du DM)
Matériovigilance :
Le pharmacien ayant connaissance d’un incident grave le notifie sans délai à l’ANSM. Il peut déclarer, en outre, tous les autres incidents dont il a connaissance suspectés d’être dus à un dispositif auprès du fabricant
La déclaration se fait sur le site de l’ANSM : Déclarer un effet indésirable concernant un dispositif médical.
Afin de s’assurer qu’aucun DM non vérifié et non décontaminé puisse être dispensé à la patientèle, l’officine doit, dans son organisation, clairement distinguer les flux entrants et les flux sortants et les gérer dans des zones distinctes.
Attention
Principes :
Principe 17 : Location, vente et prestation associée à des dispositifs médicaux